## Citește-mă
Exemplu de lucrare de licență – Chimie
Determinarea unor metale grele în apa potabilă prin spectrometrie de absorbție atomică
Date fictive, simulate pentru exemplu. Nu provin dintr-o cercetare reală.
Foile de calcul conțin datele din tabelele și figurile lucrării, cu graficele refăcute în Excel.
Pentru lucrarea ta înlocuiești datele cu cele culese de tine; tabelele și graficele se refac automat sau cu un click.
Ai nevoie de ajutor cu lucrarea ta? licenta-disertatie-romania.com/contact
Foi de calcul:
• Tabelul 1: Valorile parametrice pentru metalele studiate în apa destinată consumului uman
• Tabelul 2: Metode instrumentale pentru determinarea metalelor grele în apă
• Tabelul 3: Reactivii și aparatura folosite
• Tabelul 4: Punctele de prelevare a probelor (localizare generică)
• Tabelul 5: Condițiile instrumentale pentru determinarea prin GFAAS
• Tabelul 6: Datele de etalonare pentru plumb
• Tabelul 7: Parametrii de validare a metodei
• Tabelul 8: Absorbanța și concentrația de plumb în probe (media a trei determinări)
• Tabelul 9: Concentrațiile celor trei metale comparate cu valorile parametrice (µg/L)
• Figura 4: Dreapta de etalonare pentru plumb: absorbanța măsurată și cea calculată (grafic Excel)
• Figura 5: Reziduurile dreptei de etalonare pentru plumb (grafic Excel)
• Figura 6: Concentrația de plumb în punctele de prelevare, comparată cu valoarea parametrică (µg/L) (grafic Excel)
• Figura 7: Concentrațiile exprimate ca procent din valoarea parametrică (grafic Excel)

## Tabelul 1
Tabelul 1. Valorile parametrice pentru metalele studiate în apa destinată consumului uman
Metal | Valoare parametrică | Observații | Efecte principale asupra sănătății
Plumb (Pb) | 10 µg/L | Valoarea scade la 5 µg/L cel târziu de la 12 ianuarie 2036 | Neurotoxic, în special pentru copii
Cadmiu (Cd) | 5,0 µg/L | – | Se acumulează în rinichi
Nichel (Ni) | 20 µg/L | – | Sensibilizant (alergii de contact)
Cupru (Cu) | 2,0 mg/L | Nu a fost determinat în lucrare | Tulburări digestive la concentrații mari
Directiva (UE) 2020/2184, anexa I, partea B [1]; efectele sunt sintetizate după [3].

## Tabelul 2
Tabelul 2. Metode instrumentale pentru determinarea metalelor grele în apă
Metoda | Ordinul de mărime al limitei de detecție | Avantaje | Limite
AAS cu flacără (FAAS) | mg/L | Rapidă, ieftină, ușor de folosit | Prea puțin sensibilă pentru Pb și Cd în apa potabilă
AAS cu cuptor de grafit (GFAAS) | µg/L | Sensibilă, volum mic de probă | Un singur element pe rând, timp mai lung de analiză
ICP-OES | µg/L | Multielement | Cost ridicat, interferențe spectrale
ICP-MS | ng/L | Cea mai sensibilă, multielement | Aparatură scumpă, personal specializat
Sinteză proprie după [2], [4].

## Tabelul 3
Tabelul 3. Reactivii și aparatura folosite
Reactiv / aparat | Specificație | Utilizare
Acid azotic (HNO₃) 65% | Puritate pentru analiza urmelor | Acidularea probelor (pH < 2) și diluții
Soluții etalon Pb, Cd, Ni | 1000 mg/L, certificate | Prepararea soluțiilor de etalonare
Modificator de matrice | Pd + Mg(NO₃)₂ | Stabilizarea analitului în etapa de piroliză
Apă ultrapură | Rezistivitate 18,2 MΩ·cm | Diluții, probe blanc
Spectrometru AAS | Cuptor de grafit, corecție Zeeman (model generic) | Măsurarea absorbanței
Laboratorul de chimie analitică al facultății (descriere generică).

## Tabelul 4
Tabelul 4. Punctele de prelevare a probelor (localizare generică)
Cod | Punctul de prelevare | Tipul instalației | Data
P1 | Ieșirea din stația de tratare | Conductă de oțel, nouă | 3032026
P2 | Rețea, cartier rezidențial | Conducte PEHD | 3032026
P3 | Rețea, clădire publică | Conducte PEHD | 4032026
P4 | Bloc de locuințe construit înainte de 1980 | Instalație interioară din oțel zincat | 4032026
P5 | Clădire veche, centrul orașului | Instalație interioară cu porțiuni din plumb (presupuse) | 5032026
P6 | Capăt de rețea, zonă periurbană | Conducte PEHD | 5032026
Puncte de prelevare fictive, construite pentru exemplu.

## Tabelul 5
Tabelul 5. Condițiile instrumentale pentru determinarea prin GFAAS
Parametrul | Pb | Cd | Ni
Lungimea de undă (nm) | 283.3 | 228.8 | 232
Lărgimea fantei (nm) | 0.7 | 0.7 | 0.2
Temperatura de piroliză (°C) | 850 | 700 | 1100
Temperatura de atomizare (°C) | 1600 | 1500 | 2300
Volumul de probă injectat (µL) | 20 | 20 | 20
Temperaturile sunt orientative; în lucrarea ta copiază programul de temperatură optimizat pe aparatul tău.
Programul de lucru al aparatului (valori de exemplu).

## Tabelul 6
Tabelul 6. Datele de etalonare pentru plumb
c Pb (µg/L) | Absorbanța măsurată | Absorbanța calculată | Reziduul
0 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0002
5 | 0.0437 | 0.0447 | -0.001
10 | 0.0876 | 0.0865 | 0.0011
15 | 0.127 | 0.1284 | -0.0014
20 | 0.1725 | 0.1702 | 0.0023
25 | 0.2108 | 0.212 | -0.0012
Absorbanța calculată provine din ecuația dreptei de etalonare (ec. 3.1); reziduul este diferența dintre valoarea măsurată și cea calculată.
Date experimentale simulate pentru exemplu.

## Tabelul 7
Tabelul 7. Parametrii de validare a metodei
Parametrul | Pb | Cd | Ni | Criteriul de acceptare
Domeniul liniar (µg/L) | 0–25 | 0–2 | 0–50 | –
Coeficientul de determinare R² | 0.9996 | 0.9991 | 0.9993 | ≥ 0,995
LOD (µg/L) | 0.23 | 0.03 | 0.45 | Mult sub valoarea-limită
LOQ (µg/L) | 0.69 | 0.09 | 1.36 | ≤ 30% din valoarea-limită
Repetabilitatea, RSD (%) (n = 6) | 2.8 | 3.9 | 2.4 | ≤ 10%
Recuperarea (%) | 97.4 | 96 | 101.2 | 90–110%
Date experimentale simulate; criteriile sunt alese de autor pentru exemplu.

## Tabelul 8
Tabelul 8. Absorbanța și concentrația de plumb în probe (media a trei determinări)
Punctul | Absorbanța medie | c Pb (µg/L) | AS (µg/L)
P1 | 0.0198 | 2.02 | 0.09
P2 | 0.0371 | 4.09 | 0.15
P3 | 0.0262 | 2.78 | 0.11
P4 | 0.0545 | 6.16 | 0.19
P5 | 0.1014 | 11.77 | 0.33
P6 | 0.0307 | 3.32 | 0.12
c = (A − 0,0029) / 0,00837; AS = abaterea standard a celor trei determinări.
Date experimentale simulate pentru exemplu.

## Tabelul 9
Tabelul 9. Concentrațiile celor trei metale comparate cu valorile parametrice (µg/L)
Punctul | Pb | Cd | Ni | Conform?
P1 | 2.02 | 0.11 | 2.6 | Da
P2 | 4.09 | 0.25 | 5.1 | Da
P3 | 2.78 | 0.18 | 3.4 | Da
P4 | 6.16 | 0.41 | 7.8 | Da
P5 | 11.77 | 0.62 | 6.3 | Nu (Pb peste 10 µg/L)
P6 | 3.32 | 0.21 | 4.2 | Da
Valoare parametrică | 10 | 5 | 20 | –
Date experimentale simulate; valori parametrice după [1].

## Figura 4
Figura 4. Dreapta de etalonare pentru plumb: absorbanța măsurată și cea calculată
Categorie | Absorbanța măsurată | Absorbanța calculată
0 | 0 | 0
5 | 0.04 | 0.04
10 | 0.09 | 0.09
15 | 0.13 | 0.13
20 | 0.17 | 0.17
25 | 0.21 | 0.21

## Figura 5
Figura 5. Reziduurile dreptei de etalonare pentru plumb
Categorie | Reziduul
0 | 0
5 | 0
10 | 0
15 | 0
20 | 0
25 | 0

## Figura 6
Figura 6. Concentrația de plumb în punctele de prelevare, comparată cu valoarea parametrică (µg/L)
Categorie | Pb măsurat | Valoarea parametrică
P1 | 2.02 | 10
P2 | 4.09 | 10
P3 | 2.78 | 10
P4 | 6.16 | 10
P5 | 11.77 | 10
P6 | 3.32 | 10

## Figura 7
Figura 7. Concentrațiile exprimate ca procent din valoarea parametrică
Categorie | Pb | Cd | Ni
P1 | 20.2 | 2.2 | 13
P2 | 40.9 | 5 | 25.5
P3 | 27.8 | 3.6 | 17
P4 | 61.6 | 8.2 | 39
P5 | 117.7 | 12.4 | 31.5
P6 | 33.2 | 4.2 | 21